## Sheet1
蒲江县中医医院 2021年拟采购第一批医疗设施设备市场调查目录
包号 |  | 设备名称 | 采购数量 （台或件） | 单价(万元) | 总价(万元) | 备注
包1 |  | 高流量呼吸湿化治疗仪 | 1 |  |  | 国产
包2 |  | 无创心功能监测仪 | 1 |  |  | 国产
包3 |  | 颈椎牵引椅 | 1 |  |  | 国产
包4 |  | 旋转震荡仪 | 1 |  |  | 国产，检验科
包5 |  | 高温塑封机 | 1 |  |  | 国产，供应室
包6 |  | 空气消毒机 | 1 |  |  | 国产
包7 |  | 中医经络检测仪 | 1 |  |  | 国产，治未病科
包8 |  | 脑电图仪 | 1 |  |  | 国产，老年病科
包9 |  | 膝关节镜 | 1 |  |  | 国产或进口，骨科
包10 |  | 骨科手术牵引床 | 1 |  |  | 国产，骨科
包11 |  | 高频电刀（带脚踏） | 1 |  |  | 国产，手术室
包12 |  | 麻醉机 | 1 |  |  | 进口，建议Drager品牌，配容控和压控，具体麻醉气体浓度监测
包13 |  | 手术对接平移车 | 1 |  |  | 国产，麻醉科
包14 |  | 麻醉机回路消毒机 | 1 |  |  | 国产，麻醉科
包15 |  | 呼吸机 | 1 |  |  | 进口，用于ICU转运病人
包16 |  | 肾镜 | 1 |  |  | 进口，外科
包17 |  | 膀胱镜 | 2 |  |  | 国产，外科
包18 |  | 牙椅 | 2 |  |  | 国产，口腔科
包19 |  | 牙科高速手机 | 10 |  |  | 国产
包20 |  | 胃肠电图仪 | 1 |  |  | 国产，脾胃病科
包21 |  | 动态血压仪 | 2 |  |  | 国产，功能科
包22 |  | 腹腔镜高清影像系统（带摄录系统） | 1 |  |  | 进口，外科
包23（腹腔镜器械） | 1 | 腹腔镜内窥镜（30度） | 1 |  |  | 1、进口 2、建议选购奥林巴斯品牌，配合奥林巴斯成像系统使用. 3、能连接司迈等离子双极电切电凝系统。
| 2 | 10mm戳卡 | 2 |  |  | 国产
| 3 | 5mm戳卡 | 2 |  |  | 国产
| 4 | 电凝钩（粗） | 1 |  |  | 国产
| 5 | 电凝钩（线） | 1 |  |  | 国产
| 6 | 电凝棒 | 1 |  |  | 国产
| 7 | 弯形分离钳 | 2 |  |  | 国产
| 8 | 直角分离钳 | 3 |  |  | 国产
| 9 | 钝头钳 | 2 |  |  | 国产
| 10 | 胆囊抓钳 | 1 |  |  | 国产
| 11 | 阑尾抓钳 | 3 |  |  | 国产
| 12 | 肠钳 | 1 |  |  | 国产
| 13 | 无损伤抓钳 | 1 |  |  | 国产
| 14 | 取石钳 | 1 |  |  | 国产
| 15 | 组织剪 | 1 |  |  | 国产
| 16 | 切开刀 | 1 |  |  | 国产
| 17 | 吸引器头 | 1 |  |  | 国产
| 18 | 持针器 | 1 |  |  | 国产
| 19 | 无损伤血管阻断夹 | 2 |  |  | 国产
包24 |  | 非接触式眼压计 | 1
包25 |  | 手术显微镜 | 1 |  |  | 进口（建议TOPCON OMS-90，配置X-Y轴向转换器、助手镜、附件安装环）
包26（眼科器械） | 1 | 系线镊 | 3 |  |  | 105*5 直平台
| 2 | 缝线结扎镊 | 2 |  |  | 85*6*0.12 直，1*2齿；105*0.12 直，1*2齿，带台
| 3 | 眼用镊 | 3 |  |  | 100 直无钩，有齿；100 直有勾，无齿
| 4 | 显微眼用镊（无损伤镊） | 2 |  |  | 85*0.25 直，带台，半圆槽，标准；115*0.25 直，带台，半圆槽，标准
| 5 | 显微眼用镊（眼用组织镊） | 3 |  |  | 102*0.2 直，1*2齿
| 6 | 撕囊镊 | 2 |  |  | 85*13*45°弯尖头，精细；105*10 角弯 45°，弧头，圆柄
| 7 | 虹膜镊 | 2 |  |  | 85*0.1，1*2齿
| 8 | 睑板腺囊肿镊 | 2 |  |  | 98 圆形，内圈10*8
| 9 | 医用睫毛镊 | 2 |  |  | 90
| 10 | 晶体植入镊 | 2 |  |  | 哈夫式 125 圆弯，平头
| 11 | 眼用止血钳 | 2 |  |  | 99 弯头
| 12 | 眼用显微持针钳 | 2 |  |  | 115*11 弯尖头，不带锁
| 13 | 眼用持针钳 | 2 |  |  | 112，直头
| 14 | 结膜剪 | 2 |  |  | 115*21 微弯，钝头
| 15 | 角膜剪 | 2 |  |  | 116*16 弯，圆柄
| 16 | 小梁剪 | 2 |  |  | 105*11 弯，钝头
| 17 | 眼用剪 | 2 |  |  | 90，弯尖头；90，直尖头
| 18 | 膜状内障剪 | 2 |  |  | 108，头长12.5 锐尖，直型
| 19 | 虹膜拉钩 | 2 |  |  | 角形，钝头
| 20 | 晶体定位钩 | 2 |  |  | 120*0.15，角型，直，T形头；
| 21 | 显微眼用钩具（碎核勾） | 2 |  |  | 115*1.8 角弯，直形
| 22 | 斜视钩 | 2 |  |  | 130*6；125*12 球形无孔
| 23 | 开睑器 | 3 |  |  | 丝状，52*13.5
| 24 | 眼睑拉钩 | 2 |  |  | 140*7
| 25 | 眼用测量规 | 2 |  |  | 0-20，直
| 26 | 泪道探针（双头探针） | 2 |  |  | 5-6#，7-8#，9-10#，11-12#
| 27 | 眼睑板 | 2 |  |  | 100
| 28 | 眼用刮匙 | 2 |  |  | 125*1.5；125*2.5
| 29 | 眼深部拉钩 | 2 |  |  | 115，S型；110，I型
| 30 | 烧灼止血器 | 2 |  |  | 120 角弯头7
| 31 | 泪点扩张器 | 3 |  |  | 90 小号；95 中号
| 32 | 巩膜剥离子 | 2 |  |  | 双头
| 34 | 消毒盒 | 3 |  |  | 262*162*22
| 35 | 蝶窦咬骨钳 | 2 |  |  | 150*120°*2，上切口
| 36 | 吸引管（耳用） | 2 |  |  | 90*1.5，直
| 37 | 鼻窦抓钳 | 2 |  |  | 135*5，上弯90°，后开120°
| 38 | 鼻骨膜剥离器 | 2 |  |  | 180*3，单头带吸引铲
| 39 | 鼻粘膜刀 | 2 |  |  | 180*3*5
| 40 | 扁桃体穿刺针 | 2 |  |  | 6#弯
| 41 | 耳用膝状镊 | 2 |  |  | 110