## Sheet1
附件1：
蒲江县中医医院 2023年拟采购医疗设施设备市场调查目录
包号 | 设备名称 | 采购数量 （台或件） | 单价(万元) | 总价(万元) | 备注
包1 | 全高清内窥镜摄像系统 | 1 |  |  | 配置：高清显示器，全高清内窥镜摄像机，摄像头，超广角、高清0度镜，冷光源，全高清图文工作站。
包2 | 耳鼻喉综合治疗台 | 1 |  |  | ∕
包3 | 内窥镜（鼻镜、耳镜0°） | 3 |  |  | 要求：超广角、高清。
包4 | 颈椎牵引椅 | 1 |  |  | ∕
包5 | 高能量激光疼痛治疗系统 | 1 |  |  | ∕
包6 | 中药熏蒸机（双头） | 3 |  |  | ∕
包7 | 全自动心肺复苏仪 | 1 |  |  | ∕
包8 | 可控式降温系统 | 1 |  |  | 要求：用于临床抢救心肺复苏后、患者脑保护、神经外科脑保护使用
包9 | 可视喉镜 | 1 |  |  | ∕
包10 | 气压排痰系统背心 | 9 |  |  | 配套设备名称：呼吸振荡排痰系统；型号：RKPT-103，生产厂家：济南润凯医疗器械有限公司
包11 | 双下肢气压治疗仪腿套 | 9 |  |  | 配套设备名称：可挤压式四肢脉冲压力系统；型号：RK-KQ-500S，生产厂家：济南润凯医疗器械有限公司
包12 | 血栓弹力图仪 | 1 |  |  | 要求：临床需要主要是监 测患者凝血功能防止血栓形成
包13 | 变频便携式体外膈肌起搏器 | 1 |  |  | ∕
包14 | 碎石机 | 1 |  |  | 要求：电磁式，自动定位，上定位。
包15 | 输液泵 | 2 |  |  | ∕
包16 | 微量注射泵 | 4 |  |  | ∕
包17 | 抢救转运床 | 2 |  |  | 要求：升、降、防撞功能，床垫防水皮面易打理，有护栏。
包18 | 麻醉车ABS | 2 |  |  | 要求：麻醉科用，便于药品分类管理
包19 | 医用转移车 | 1 |  |  | ∕
包20 | 手术室无影灯 | 3 |  |  | LED灯
包21 | 手术床 | 1 |  |  | ∕
包22 | 骨科手术床 | 1 |  |  | 要求：能用于C臂全透视，能连接骨科手术牵引床。
包23 | 胃肠镜系统 | 1 |  |  | 配置：27寸显示器，光源（仙灯），副送水功能（有放大染色功能更好），电脑（含操作系统，硬盘容量大），两根胃镜+一根肠镜+主机+显示器+台车+负压吸引器+配件（防水帽）
包24 | 纤维胆道镜 | 1 |  |  | ∕
包25 | 超声刀 | 1 |  |  | 要求：操作时双控制。（手柄控制或脚踏控制使用）
包26 | 轮椅 | 17 |  |  | 要求：轮椅黑色皮面，侧面约全椅±103cm ，侧面座椅长±44.5cm，座椅宽±46cm ， 正面全椅宽±66.5cm，座椅高±50cm ，背垫高±46cm ，整个轮椅高±90cm。固定手、固定脚、实心轮胎、包箍式踏板锁紧装置，方式牢固可靠，坏了能提供配件更换，质保3年。
包27 | 双折病床 | 18 |  |  | 要求：手动双折病床(带ABS床头柜、ABS床头、铝合金折叠护栏、碳钢分离杂物架、输液架、餐桌板、床垫)
备注：所有以上市场调查的设施设备生产日期均为2021年12月1日以后。