## Sheet1
附件2：产品目录
蒲江县中医医院医用耗材产品目录（2025年第三批）
包号 | 序号 | 名称 | 是否网采 | 注册 分类 | 技术要求 | 单位 | 限价 | 使用科室 | 备注
1 | 1 | 医用导电膏 | 是 | 二类 | 1.由羧甲基纤维素钠、水、甘油、无水磷酸二氢钠、无水磷酸氢二钠、氯化钠、氯化钾、非离子烷基多糖苷、对羟基苯甲酸甲酯、对羟基苯甲酸丙酯和氧化铝组成； 2.用于脑电、心电、肌电等神经监控或者诊断过程中，置于电极上或填充、涂覆于皮肤与电极之间，从而在电极与皮肤之间形成相对稳定的导电连接； 3.规格：≥100g/支。 | 支 | 125.88 | 急诊科 | 提供样品
2 | 2 | 丝线编织非吸收性缝线 | 是 | 三类 | 1.用于医疗手术中对人体组织的缝合、结扎，不带针； 2.原料为蚕丝，涂层采用石蜡和蜂蜡制成； 3.每包≥15根线，每根线长度约60cm; 4.无菌型； 5.规格：至少包括0、1-0、2-0、3-0、4-0、5-0。 | 包 | 7 | 手术室 | 提供样品
3 | 3 | 聚酯不可吸收缝合线 | 是 | 二类 | 1.适用于肌腱缝合，肩袖缝合，跟腱等组织缝合用； 2.由聚对笨二甲酸乙二酯制成外科用非吸收性多股缝线，未染色或绿色； 3.无菌型； 4.每包至少4根不绣钢缝合圆针（针带线）； 5.规格：至少包含2号、4号。 | 包 | 250 | 住院骨科 | 提供样品
| 4 | 聚酯不可吸收缝合线 | 是 | 二类 | 1.适用于肌腱缝合，肩袖缝合，跟腱等组织缝合用； 2.由聚对笨二甲酸乙二酯制成外科用非吸收性多股缝线，未染色或绿色； 3.每包至少4根不绣钢缝合圆针（针带线）； 4.无菌型； 5.规格：至少包含5、6、7、8号。 | 包 | 349.6 | 住院骨科 | 提供样品
4 | 5 | 止血海绵 | 是 | 二类 | 1.一次性使用，适用于人体体表创伤的止血和护创； 2.产品为白色或类白色，质轻、坚韧、多孔的弹性海绵状材料，其液体吸收性不少于自身重量的30倍； 3.无菌型，单个双层无菌包装； 4.规格：≥60*20mm。 | 包 | 10.16 | 手术室 | 提供样品
5 | 6 | 一次性使用无菌保护罩 | 否 | 二类 | 1.一次性使用，用于术中保护C臂机罩（适用于高频移动式手术X射线机 型号： PLX112B 厂家：南京普爱）； 2.无菌型，单个无菌包装； 3.规格：至少包括40cm*40cm*67cm。 | 个 | 20.79 | 手术室 | 提供样品
6 | 7 | 揿针 | 是 | 二类 | 1.一次性使用，用于临床中医针炙疗法； 2.由揿针、医用胶布组成，针体由不锈钢材料制成； 3.无菌型； 4.规格：至少包括0.20mm*0.5mm；0.20mm*0.8mm；0.2mm*1.0mm；0.2mm*1.3mm。 | 支 | 8 | 针灸科 | 提供样品
7 | 8 | 一次性使用浮针 | 是 | 二类 | 1.用于临床浮针治疗用； 2.一次性使用皮下套管针灸针，由针芯、软套管、保护套管三部分给成，针芯为不绣钢材料，软套管采用医用无毒聚氯乙烯材料，保护套管、针芯针座、管座为聚丙烯材料； 3.无菌型，单个无菌包装； 4.规格：至少包括大号、中号、小号。 | 支 | 14.9 | 针灸科 | 提供样品
8 | 9 | 一次性使用吸痰管 | 是 | 二类 | 1.一次性使用，塑料PVC管路； 2.用于临床病人吸痰用； 3.无菌型，单个无菌包装； 4.规格：至少包括 12Fr 、14Fr。 | 根 | 1.98 | 重症监护室 | 提供样品
9 | 10 | 一次性使用胃管 | 是 | 二类 | 1.一次性使用，由导管和接头组成，硅橡胶胃管，主要用于胃肠减压、洗胃和鼻饲用； 2.无菌型，单个无菌包装； 3.规格：各规格。 | 支 | 5.8 | 重症监护室 | 提供样品
10 | 11 | 一次性使用胶乳T型胆管引流管 | 是 | 三类 | 1.一次性使用，用于胆道术后胆管引流，材质为胶乳原料，T型，主要由横梁、主管、体外端接口组成； 2.无菌型，单根双层无菌包装； 3.规格：至少包括14、16、18、20、22、24号。 | 根 | 6.5 | 住院外科 | 提供样品
11 | 12 | 一次性使用血样采集针 | 是 | 三类 | 1.一次性使用，由乳胶护套、管塞穿刺针、针座、软管、针柄、静脉穿刺针及保护套组成； 2.与一次性静脉采集容器配套使用； 3.无菌型，单个无菌包装； 4.规格：蝶翼型 0.7*25mm。 | 支 | 0.49 | 住院外科 | 提供样品
12 | 13 | 一次性无菌导尿管（硅橡胶） | 是 | 二类 | 1.用于临床导尿，硅橡胶三腔导尿管，由管体、接口和球囊组成； 2.无菌型，单根双层无菌包装； 3.规格：至少包括18Fr、16Fr、22Fr。 | 根 | 51 | 住院外科 | 提供样品
13 | 14 | 体腔器械导入润滑剂 | 是 | 二类 | 1.用于消化道、呼吸道、尿道、阴道、肛门等腔道的插管和镜检时作导入润滑用； 2.由甘油、黄原胶、二甲基硅油、尼泊金甲酯、尼泊金乙酯、食用香精及纯化水组成； 3.灭菌型； 4.规格：≥5ml/支。 | 支 | 42 | 住院外科 | 提供样品
14 | 15 | 氧气面罩（带管） | 是 | 二类 | 1.适用于与呼吸设备连接，向病人输送氧气； 2.由面罩、接头、松紧带和连接管组成； 3.无菌型，单个无菌包装； 4.规格：标准成人型。 | 支 | 13 | 老年病科 | 提供样品
备注 1.本次采购的耗材名称系根据医院初步调研了解，不同厂家生产的同效用产品名称与询价文件名称可能有区别，如果仅因产品名称不全部相同，但其产品效用、性能与询价文件要求的产品一致也予以认可。若经评审其产品效用、性能与询价文件所列产品存在明显区别的，其响应文件无效。 2.同一产品，供应商认为应应该提供询价文件要求之外的规格型号且单价各不相同的，供应商应明确报出各个规格型号的实际单价（若为挂网产品，则填写网采最低价或成交价，其各规格的产品的顺序号相同），采购人根据所需规格型号计算出该产品的算术平均价作为评审单价。本条所指的网采最低价或成交价是指采购时实际执行的价格。（评审单价的计算方式：采购包所有的需要的规格型号单价之和除以规格型号数） 3.若一个产品需求要多个规格且单价各不相同的，供应商应列出需求的规格的单价，并计算出该产品的算术平均价作为评审单价。（评审单价的计算方式：采购包所要求的规格型号的报价之和除以规格型号数） 4.按照国家医疗保障局对医保信息业务编码标准落地工作的要求，国家医疗保障一体化平台上线后无国家编码医用耗材及不属于诊疗项目除外内容的可单独收费的耗材不能上传至省平台参与医保结算。因此，供应商必须清楚参选耗材是否属于可收费耗材，属于可收费耗材必须在“附件3：投标申请文件格式”中的“产品信息”中填写“国家编码”；不属于可收费耗材的则在“国家编码”处填写“/”；“国家编码”为空的，要求供应商予以明确。 5.有多个品目的采购包全响应为有效报价。再计算出该产品的算术平均价作为评审单价。（评审单价的计算方式：采购包所有的品目的报价之和除以品目数）