## 目录
蒲江县中医医院一批医用耗材询价目录
序号 | 名 称 | 参 数 要 求 | 备 注
1 | 一次性穿刺活检针 | 1.用途：用于前列腺、乳腺、甲状腺穿刺活检； 2.材质：医用不锈钢（针体），高分子材料（手柄），一次性使用； 3.规格：针径 18G，长度20-25cm；针径 20-24G，长度10-15cm； 4.自动弹射式，兼容超声引导。
2 | 盐酸丁卡因胶浆 | 1.用途：用于尿道等腔道表面润滑麻醉； 2.成分：丁卡因，辅料：HPMC、甘油、羟苯甲酯、纯化水； 3.规格：1%或2%浓度，5g/支。
3 | 可吸收胶原蛋白缝合线 | 1.用途：新型可吸收缝合材料，适用于皮肤缝合，不用拆线，减少术后疤痕； 2.材质：可吸收胶原蛋白； 3.规格：线长20cm，三角针；至少包括2-0、4-0、6-0。
4 | 一次性多通道单孔腹腔镜穿刺器 | 1.用途：用于开展单孔腹腔镜手术； 2.材质：一次性使用； 3.规格：3通道及4通道，支持5mm、10mm、12mm器械。
5 | 羟甲基纤维素钠止血纤丝 | 1.用途：手术创面止血； 2.材质：羟甲基纤维素钠； 3.规格：5*5cm，10*10cm。
6 | 一次性使用手术引流套装 | 1.用途：各类手术引流； 2.材质：硅胶； 3.规格：18F，20F，22F。
7 | 可吸收钉修补固定器 | 1.用途：用于固定疝补片等对软组织进行修补 2.材质：左旋聚乳酸 3.规格：3颗钉、5颗钉。
8 | 一次性使用腹腔穿刺器套装 | 1.用途：各种腹腔镜手术用 2.材质：聚碳酸酯。 3.规格：至少包含5mm1支，10mm2支，气腹针1支。
9 | 复合疝修补补片 | 1.用途：食管裂孔疝修补用； 2.材质：丙交酯—己内酯共聚物可吸收膜和聚丙烯单丝； 3.规格：6.5*6.5cm。
10 | 透明质酸钠 | 1.用途：腹盆腔手术，减少组织间粘连； 2.材质：透明质酸钠； 3.规格：5ml。
11 | 一次性电子胆道镜导管 | 1.用途：胆道探查取石取活检用； 2.材质：镜体为高强度、耐腐蚀的医用级塑料或碳纤维材质； 3.规格：外径2.8mm，3.2mm，3.6mm，工作长度在550mm-700mm，视野角度大于等于120度
12 | 双腔支气管插管 | 1.用途：用于胸部手术麻醉； 2.材质：PVC材料
13 | 封口测试纸（高温） | 1.用途：用于压力蒸汽、环氧乙烷、低温甲醛包装袋封口机的封口监测； 2.材质：塑料膜和透析纸； 3.封口温度：180℃-200℃； 4.具有封口温度、封口速度、检测日期、压力等区域，用于信息填写。
14 | 封口测试纸（低温） | 1.用途：用于压力蒸汽、环氧乙烷、低温甲醛包装袋封口机的封口监测； 2.材质：塑料膜和特卫强； 3.封口温度：110℃-200℃； 4.具有封口温度、封口速度、检测日期、压力等区域，用于信息填写。