## Sheet1
蒲江县中医医院医用耗材产品目录（2025年第五批）
包号 | 序号 | 名称 | 挂网要求 | 注册 分类 （≥） | 技术要求 | 单位 | 限价（元） | 使用科室 | 备注
1 | 1 | 一次性穿刺活检针 | 挂网 | 二类 | 1.用途：用于前列腺、乳腺、甲状腺穿刺活检； 2.材质：医用不锈钢（针体），高分子材料（手柄），一次性使用； 3.规格：16G、18G、20G; 4.自动弹射式，兼容超声引导。 | 支 | 980 | 外科 | 提供样品，否则视为无效投标
2 | 2 | 可吸收胶原蛋白缝合线 | 挂网 | 三类 | 1.用途：可吸收缝合材料，适用于皮肤缝合，不用拆线，减少术后疤痕； 2.材质：可吸收胶原蛋白； 3.规格：≥线长15cm，带针；至少包括2-0、3-0、4-0、4-0/T、5-0、6-0。 | 包 | 370 | 外科 | 提供样品，否则视为无效投标
| 3 |  | 挂网 | 三类 | 1.用途：可吸收缝合材料，适用于皮肤缝合，不用拆线，减少术后疤痕； 2.材质：可吸收胶原蛋白； 3.规格：≥线长25cm，带针；至少包括2-0、3-0、4-0、4-0/T、5-0、6-0。 | 套 | 370 | 外科 | 提供样品，否则视为无效投标
3 | 4 | 一次性使用多通道单孔腹腔镜手术穿刺器 | 挂网 | 二类 | 1.用途：用于开展单孔腹腔镜手术； 2.材质：一次性使用； 3.规格：3通道，支持5mm、10mm、12mm器械。 | 套 | 1795 | 外科 | 提供样品，否则视为无效投标
| 5 |  | 挂网 | 二类 | 1.用途：用于开展单孔腹腔镜手术； 2.材质：一次性使用； 3.规格：4通道，支持5mm、10mm、12mm器械。 | 套 | 1795 | 外科 | 提供样品，否则视为无效投标
4 | 6 | 羟甲基纤维素钠止血纤丝 | 挂网 | 二类 | 1.用途：手术创面止血； 2.材质：羟甲基纤维素钠； 3.规格：≥4*6cm。 | 套 | 375 | 外科 | 提供样品，否则视为无效投标
| 7 |  | 挂网 | 二类 | 1.用途：手术创面止血； 2.材质：羟甲基纤维素钠； 3.规格：≥10*11cm。 | 套 | 3610 | 外科 | 提供样品，否则视为无效投标
5 | 8 | 一次性使用手术引流套装 | 挂网 | 二类 | 1.用途：各类手术引流； 2.材质：硅胶； 3.规格：各型号，至少包含：12F、14F、16F、18F、20F、22F。 4、配置：至少包括硅胶引流导管、导引针、三通阀、鲁尔接头、止液夹、硅胶负压球（带转接管）、集液袋组配。 | 套 | 320 | 外科 | 提供样品，否则视为无效投标
6 | 9 | 可吸收钉修补固定器 | 挂网 | 三类 | 1.用途：用于固定疝补片等对软组织进行修补； 2.材质：左旋聚乳酸； 3.规格：≥5颗钉。 | 套 | 2790 | 外科 | 提供样品，否则视为无效投标
7 | 10 | 一次性使用腹腔穿刺器套装 | 挂网 | 二类 | 1.用途：各种腹腔镜手术用； 2.材质：聚碳酸酯； 3.配置：包含5mm1支，10mm2支，气腹针1支。 | 套 | 880 | 外科 | 提供样品，否则视为无效投标
8 | 11 | 复合疝修补补片 | 挂网 | 三类 | 1.用途：食管裂孔疝修补用； 2.材质：丙交酯—己内酯共聚物可吸收膜和聚丙烯单丝； 3.规格：≥6.5*6.5cm。 | 套 | 9300 | 外科 | 提供样品，否则视为无效投标
9 | 12 | 透明质酸钠 | 挂网 | 三类 | 1.用途：腹盆腔手术，减少组织间粘连； 2.材质：透明质酸钠； 3.规格：≥5ml/支。 | 套 | 650 | 外科 | 提供样品，否则视为无效投标
10 | 13 | 一次性电子胆道镜导管 | 挂网 | 二类 | 1.用途：胆道探查取石取活检用； 2.材质：镜体为高强度、耐腐蚀的医用级塑料或碳纤维材质； 3.规格：外径2.5mm。 | 套 | 5000 | 外科 | 提供样品，否则视为无效投标
| 14 |  | 挂网 | 二类 | 1.用途：胆道探查取石取活检用； 2.材质：镜体为高强度、耐腐蚀的医用级塑料或碳纤维材质； 3.规格：外径4.0mm。 | 套 | 4000 | 外科 | 提供样品，否则视为无效投标
| 15 |  | 挂网 | 二类 | 1.用途：胆道探查取石取活检用； 2.材质：镜体为高强度、耐腐蚀的医用级塑料或碳纤维材质； 3.规格：外径5.4mm。 | 套 | 2500 | 外科 | 提供样品，否则视为无效投标
11 | 16 | 双腔支气管插管 | 挂网 | 二类 | 1.用途：用于胸部手术麻醉； 2.材质：PVC材料； 3.规格：左侧型。 | 套 | 540 | 外科 | 提供样品，否则视为无效投标
| 17 |  | 挂网 | 二类 | 1.用途：用于胸部手术麻醉； 2.材质：PVC材料； 3.规格：右侧型。 | 套 | 540 | 外科 | 提供样品，否则视为无效投标
12 | 18 | 封口测试纸（高温） | 应挂尽挂 | 非医疗器械 | 1.用途：用于压力蒸汽、环氧乙烷、低温甲醛包装袋封口机的封口监测； 2.材质：塑料膜和透析纸； 3.封口温度：180℃-200℃； 4.具有封口温度、封口速度、检测日期、压力等区域，用于信息填写； 5.规格：≥100张/盒。 | 套 | 206/盒 | 供应室 | 提供样品，否则视为无效投标
| 19 | 封口测试纸（低温） | 应挂尽挂 | 非医疗器械 | 1.用途：用于压力蒸汽、环氧乙烷、低温甲醛包装袋封口机的封口监测； 2.材质：塑料膜和特卫强； 3.封口温度：110℃-200℃； 4.具有封口温度、封口速度、检测日期、压力等区域，用于信息填写； 5.规格：≥100张/盒。 | 套 | 275/盒 | 供应室 | 提供样品，否则视为无效投标
备注 1.本次采购的耗材名称系根据医院初步调研了解，不同厂家生产的同效用产品名称与询价文件名称可能有区别，如果仅因产品名称不全部相同，但其产品效用、性能与询价文件要求的产品一致也予以认可。若经评审其产品效用、性能与询价文件所列产品存在明显区别的，其响应文件无效。 2.同一产品，供应商认为应该提供询价文件要求之外的规格型号且单价各不相同的，供应商应明确报出各个规格型号的实际单价（若为挂网产品，则填写网采最低价或成交价，其各规格的产品的顺序号相同），采购人根据所需规格型号计算出该产品的算术平均价作为评审单价。本条所指的网采最低价或成交价是指采购时实际执行的价格。（评审单价的计算方式：采购包所有的需要的规格型号单价之和除以规格型号数） 3.若一个产品需求要多个规格且单价各不相同的，供应商应列出技术要求的规格的单价，并计算出该产品的算术平均价作为评审单价。（评审单价的计算方式：采购包所要求的规格型号的报价之和除以规格型号数） 4.按照国家医疗保障局对医保信息业务编码标准落地工作的要求，国家医疗保障一体化平台上线后无国家编码医用耗材及不属于诊疗项目除外内容的可单独收费的耗材不能上传至省平台参与医保结算。因此，供应商必须清楚参选耗材是否属于可收费耗材，属于可收费耗材必须在“附件3：投标申请文件格式”中的“产品信息”中填写“国家编码”；不属于可收费耗材的则在“国家编码”处填写“/”；“国家编码”为空的，要求供应商予以明确。 5.有多个品目的采购包全响应为有效报价。再计算出该产品的算术平均价作为评审单价。（评审单价的计算方式：采购包所有的品目的报价之和除以品目数）