## Sheet1
蒲江县中医医院医用耗材产品目录（2025年第四批）（第4次）
包号 | 序号 | 名称 | 挂网要求 | 注册 分类 （≥） | 技术要求 | 单位 | 限价（元） | 使用科室 | 备注
7 | 11 | 75%酒精湿巾 | 应挂尽挂 | 非医疗器械 | 1.超声检查使用。 2.组成：高级水刺无纺布、75%酒精、苯扎氯铵消毒液，R0纯水等组成。 3.规格：≥10抽/包。 4.非无菌包装。 | 包 | 1.5 | 功能科 | 提供样品
34 | 73 | 医用激光光纤 | 应挂尽挂 | 二类 | 1.用于Ho:YAG激光治疗机（型号：SRM-H3B、生产厂家：上海瑞柯恩激光技术有限公司）配套使用，传输激光器产生的能量用于激光手术。 2.组成：医用激光光纤由保护套、SMA905连接头、光纤和保护帽组成。头端结构类型为平切光纤。 3.规格：至少包含Raykeen 272R-300。 4.1根/包。 | 根 | 9200 | 外科
| 74 | 医用激光光纤 | 应挂尽挂 | 二类 | 1.用于Ho:YAG激光治疗机（型号：SRM-H3B、生产厂家：上海瑞柯恩激光技术有限公司）配套使用，传输激光器产生的能量用于激光手术。 2.组成：医用激光光纤由保护套、SMA905连接头、光纤和保护帽组成。头端结构类型为平切光纤。 3.规格：至少包含Raykeen 550R-300。 4.1根/包。 | 根 | 9200 | 外科
备注 1.本次采购的耗材名称系根据医院初步调研了解，不同厂家生产的同效用产品名称与询价文件名称可能有区别，如果仅因产品名称不全部相同，但其产品效用、性能与询价文件要求的产品一致也予以认可。若经评审其产品效用、性能与询价文件所列产品存在明显区别的，其响应文件无效。 2.同一产品，供应商认为应该提供询价文件要求之外的规格型号且单价各不相同的，供应商应明确报出各个规格型号的实际单价（若为挂网产品，则填写网采最低价或成交价，其各规格的产品的顺序号相同），采购人根据所需规格型号计算出该产品的算术平均价作为评审单价。本条所指的网采最低价或成交价是指采购时实际执行的价格。（评审单价的计算方式：采购包所有的需要的规格型号单价之和除以规格型号数） 3.若一个产品需求要多个规格且单价各不相同的，供应商应列出要求的规格的单价，并计算出该产品的算术平均价作为评审单价。（评审单价的计算方式：采购包所要求的规格型号的报价之和除以规格型号数） 4.按照国家医疗保障局对医保信息业务编码标准落地工作的要求，国家医疗保障一体化平台上线后无国家编码医用耗材及不属于诊疗项目除外内容的可单独收费的耗材不能上传至省平台参与医保结算。因此，供应商必须清楚参选耗材是否属于可收费耗材，属于可收费耗材必须在“附件3：投标申请文件格式”中的“产品信息”中填写“国家编码”；不属于可收费耗材的则在“国家编码”处填写“/”；“国家编码”为空的，要求供应商予以明确。 5.有多个品目的采购包全响应为有效报价。再计算出该产品的算术平均价作为评审单价。（评审单价的计算方式：采购包所有的品目的报价之和除以品目数）