蒲江县中医医院

煎药包装一体机询价采购项目
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项目编号：PJZY-2025-028

采 购 人：蒲江县中医医院

2025年11月

第一章 项目情况

根据工作需要，蒲江县中医医院拟对蒲江县中医医院煎药包装一体机进行院内公开询价采购，拟确定1名中标（成交）供应商，现诚邀符合相关条件的供应商前来参与。

一、项目编号：PJZY-2025-028
二、项目名称：蒲江县中医医院煎药包装一体机询价采购项目。

三、项目简介：本项目共1个包。采购内容为2台煎药包装一体机。（具体详见“第五章”）

四、本项目最高限价：最高限价30000元，超过最高限价的报价无效。（实质性要求）

第二章 投标报名时间及方式

一、2025年11月14日至2025年11月18日17时00分(北京时间)。

二、报名时间期限内完成填写以下资料并发送至指定QQ邮箱(3838540973@qq.com)。

（一）完成《蒲江县中医医院院内采购报名表》。(盖鲜章)(见附件1)

（二）需提供公司的《营业执照》。（盖鲜章）
（三）法人/负责人身份证复印件。（盖鲜章）（法人报名适用）

（四）介绍信及业务员的身份证复印件。（盖鲜章）（非法人/负责人报名适用）

（五）以上资料扫描成1个PDF文件，按照“单位名称+项目名称”的文件名发送指定邮箱。

(六)以上材料使用电子公章/公章均可。
第三章 投标、开标、评标时间、地点

一、投标时间：2025年11月20日10时00分-2025年11月20日10时30分。(北京时间)

二、开标时间： 2025年11月20日10时30分。(北京时间)

三、投标及开标地点：蒲江县中医医院行政三楼会议室。

四、评标时间、地点：2025年11月20日11时00分，(北京时间)蒲江县中医医院行政三楼会议室。

五、其它事项：询价申请文件必须在投标截止时间前送达开标地点。逾期送达或者未按照询价文件要求密封的询价申请文件概不接受。本次响应不接受邮寄的询价申请文件。

询价申请文件制作：(见附件3)

第四章 资格条件

一、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件:(提供承诺函，格式自拟)

（一）具有独立承担民事责任的能力。

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

（五）参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

（六）具备法律、行政法规规定的其他条件。

二、本次采购不接受以他人名义或挂靠参与。

三、本项目不接受联合体投标。
四、本章所需提供证明材料如下：

（一）供应商的承诺函。（原件）

（二）响应函。（原件）

（三）开标一览表。（见附件2）

（四）法定代表人/负责人的授权书。（非法人/负责人投标适用，原件）

（五）法人/负责人身份证复印件。
（六）授权代表身份证复印件。（非法人/负责人投标适用）

（七）营业执照、税务登记证及组织机构代码证，对于已完成“三证合一”（或多证合一）的，提供由工商部门核发的已加载法人和其他组织统一社会信用代码的营业执照。

（八）本章中涉及到的资格证明材料。

（九）供应商认为需要提供的文件和资料。

第五章 采购项目要求
一、项目内容及技术或服务要求

（一）项目清单：

	序号
	项目名称
	数量
	最高限价（元）
	备注

	1
	煎药包装一体机
	2台
	30000.00
	


技术要求

电压220V，功率最大6500W±300w。

煎药包装一体化设计；箱体采用全不锈钢材质。

药罐3个，可独立分开熬制药品，具有定时功能。熬药罐为耐高温玻璃，便于查看熬药情况；药量容积3x20L ±2L。
文武火自动转换，时间可调节设定。

电脑智能控制，充分提取药品有效成分。

显示屏可显示温度、时间，防干烧自动报警。

药品密封装袋，容量50ml-250ml 且可调节控制。

具有无药液自动停止功能。

外观尺寸(长*宽*高)1400（±100）*550（±50）*1200（±100）mm 。
质量要求

1.供应商须提供全新的货物（含零部件、配件等），表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。
2.设备须符合国家相关产品质量要求，符合行业标准（提供合格证或检测报告等相关证明文件）。

3.货物制造质量出现问题，供应商应负责三包（包修、包换、包退），费用由供应商负担，采购人有权到供应商生产场地检查货物质量和生产进度。

4.货到现场后由于采购人保管不当造成的质量问题，供应商亦应负责修理，但费用由采购人负担。
二、商务要求(实质性要求)

（一）履约地点：蒲江县中医医院。
（二）履约期限：合同签订之日起30日内。
（三）付款方式及条件：

合同签订后，全部货物到达采购人所在地进行安装调试后，经采购人验收清点无误后，双方根据合同对全部货物进行到货验收。到货验收合格并交付使用后，供应商开具完整有效的增值税普通发票。采购人在收到发票并达到付款条件后30日内，以对公转账的方式支付合同金额的100%。

（四）整机质保至少1年以上（合同签订后采购人出具验收报告之日起）。

（五）违约责任 

1.采购人违约责任

（1） 采购人无正当理由拒收货物的，采购人应偿付合同总价百分之五的违约金；

（2） 采购人逾期支付货款的，除应及时付足货款外，应向供应商偿付欠款总额万分之五/天的违约金；逾期付款超过 15 天的，供应商有权终止合同；

（3） 采购人偿付的违约金不足以弥补供应商损失的，还应按供应商损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给供应商。

2.供应商违约责任

（1）供应商交付的货物质量不符合合同规定的，供应商应向采购人支付合同总价的百分之五的违约金，并须在合同规定的交货时间内更换合格的货物给采购人，否则，视作供应商不能交付货物而违约，按本条本款下述第“（2）”项规定由供应商偿付违约赔偿金给采购人。

（2）供应商不能交付货物或逾期交付货物而违约的，除应及时交足货物外，应向采购人偿付逾期交货部分货款总额的万分之五/天的违约金；逾期交货超过15天，采购人有权终止本合同，供应商则应按合同总价的百分之五的款额向采购人偿付赔偿金，并须全额退还采购人已经付给供应商的货款及其利息。

（3）供应商货物经采购人送交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测后，如检测结果认定货物质量不符合本合同规定标准的，则视为供应商没有按时交货而违约，供应商须在7天内无条件更换合格的货物，如逾期不能更换合格的货物，采购人有权终止本合同，供应商应另付合同总价的百分之五的赔偿金给采购人。

（4）供应商保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，供应商除应向采购人返还已收款项外，还应另按合同总价的百分之五向采购人支付违约金并赔偿因此给采购人造成的一切损失。

（5）供应商偿付的违约金不足以弥补采购人损失的，还应按采购人损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给采购人。

三、其它要求

（一）其他未尽事宜由双方在采购合同中约定。

（二）合同履行期间，若发生争议，双方协商不成时，向采购人所在地人民法院提起诉讼。

（三）因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由采购人承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由供应商承担。
四、验收标准

供应商与采购人参照政府采购相关法律法规以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库（2016）205号）的要求进行验收。

注：本章所有条款均为实质性要求，不允许负偏离，否则视为询价申请文件无效。

第六章 投标须知

一、报价要求

（一）本项目报价方式为综合包干价，包括但不限于服务、人工、保险、税费和询价文件规定的其它费用，采购人不承担额外的费用，供应商在报价中应自行考虑。
（二）开标一览表(详见附件2)：报价按医院提供电子表格顺序填写，不得随意改变报价一览表的格式。

（三）开标一览表中的各项内容的报价必须计算准确，无二次报价。若因供应商未考虑周全或对询价采购书的误解而造成的少计费用等，采购人不承担任何责任。

（四）供应商报价不得超过询价文件给出的预算金额（最高限价），超过预算金额（最高限价）的报价无效。
二、询价申请文件制作（附件3）

询价申请文件(一正一副)装订成册(每页加盖公章/电子公章均可)。并在其封面上清楚地标明询价申请文件、采购项目名称、采购项目编号、供应商名称以及“正本”或“副本”字样。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面询价申请文件为准。
三、封包要求

密封包装的最外层应标明项目名称、项目编号、包号（若有）、供应商名称、年月日，共2个封包。

封包1：开标一览表(附件2)。

封包2：询价申请文件一正本、一副本(附件3)。

四、开/评标要求
（一）资格和符合性审查标准
	序号
	评审因素
	评审标准
	审查情况

	1
	投标人资质条件
	1.具有独立承担民事责任的能力。

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5.参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

6.具备法律、行政法规规定的其他条件。

7.供应商需提供公司《营业执照》复印件等有效资质材料。(盖公章)。
8.本次采购不接受以他人名义或挂靠参与。

9.本项目不接受联合体投标。
	

	2
	身份证明或授权委托
	提供法人/负责人证明书或授权书；（须提供法人/负责人及被授权人身份证复印件，授权委托书需加盖公章）
	

	3
	签字、盖章要求
	要求签字盖章的地方需加盖公章、签字。
	

	4
	采购范围
	采购范围与询价文件要求不存在实质性差异。
	

	5
	其他内容
	是否符合询价文件要求的其它实质性要求，且不得附有采购人不能接受的条件。
	

	以上评审有一条不通过，则视为初步评审不通过，不能进入下一步评审，询价申请文件作否决处理。


（二）评标方法：最低评标价法。
五、评标结果

详见蒲江县中医医院官网。
六、合同签订

公示期满无异议后，成交通知书发出之日起30日内到采购人归口管理部门签订合同，否则按自行放弃中标资格处理。

七、其它

（一）若需要，自行组织踏勘或联系医院采购部。联系人及联系电话：杜老师 88532868。（时间：工作日上午9：00至11：30，下午14：30至17：00）。
（二）如有疑问请联系医院采购部 联系电话：028-88532868。

附件：

附件1：蒲江县中医医院院内采购报名表

附件2：开标一览表.docx

附件3：询价申请文件格式.docx

2025年11月13日

