## Sheet1
蒲江县中医医院医用耗材产品目录（2025年第六批）（第3次）
包号 | 序号 | 名称 | 挂网要求 | 注册 分类 （≥） | 技术要求 | 单位 | 限价（元） | 使用科室 | 是否提供样品 | 备注
1 | 1 | 输尿管支架 | 挂网 | 三类 | 1.用于需要输尿管引流的患者； 2.输尿管支架由输尿管支架、导丝、推进器组成；输尿管支架材质医用聚氨酯材料，推进器由PE材质或尼龙制成； 3.输尿管支架侧孔排列均匀，孔臂圆滑，无毛刺，导管表面光滑、平整，无损伤； 4.能被X射线探测到； 5.留置时间≥365天； 6.规格：双JFr6、7、8（包含但不限于）。 | 根 | 1080 | 住院外科 | 是 | /
2 | 2 | 一次性使用腹壁缝合器套装 | 挂网 | 二类 | 1.适用于腹部镜小儿疝囊高位结扎，组织缝合关闭，组织悬吊等； 2.组成：由腹壁缝合器和内窥镜器械钳组成； 3.尺寸：腹壁缝合器：长度≥150mm，针管直径≥2mm；器械钳：长度≥180mm，直径≥2mm; 3.无菌包装，1套/盒。 | 套 | 1980 | 住院外科 | 是 | 提供产品说明书
3 | 3 | 电子输注泵 | 挂网 | 二类 | 1.用于病人术后镇痛； 2.组成：由加药装置、药液过滤器、电驱动装置、设置参数按键、贮液装置、自控给药装置、输药管路、防回血接头组成； 3.规格：150-200ml； 3.持续流速（0.5-9.9ml/小时），自控剂量（0.5--5ml/次），锁定时间（0--60分钟）； 4.贮液装置为一次性使用无菌产品。 | 个 | 50 | 麻醉科 | 是 | /
4 | 4 | 一次性使用心电电极 | 挂网 | 二类 | 1.材质：无纺布； 2.组成：主要由导电胶、背衬（海绵、无纺布、透气膜）和导电扣组成； 3.直径约53mm（圆形）； 4.规格：3片/袋。 | 片 | 18.33 | 肺病科 | 是 | 适用于重庆科发心功能无创检测分析仪（型号：KF ICG-101）
| 5 | 一次性使用心电电极 | 挂网 | 二类 | 1.材质：无纺布； 2.组成：主要由导电胶、背衬（海绵、无纺布、透气膜）和导电扣组成； 3.尺寸约87mm*48mm； 4.规格：4片/袋。 | 片 | 35 | 肺病科 | 是 | 适用于重庆科发心功能无创检测分析仪（型号：KF ICG-101）
5 | 6 | 一氧化氮检测单元 | 挂网 | 二类 | 1.用于检测呼出气中一氧化氮浓度； 2.组成：主要由外壳、硬件接口卡（IIC通讯）、一氧化氮传感器和温湿度传感器组成； 3.规格：300人份/盒。 | 人份 | 74.77 | 肺病科 | 否 | 适用于济南润凯一氧化氮分析系统（型号：RK-NO-5000B ）
6 | 7 | 氧浓度可调面罩 （文丘里面罩） | 挂网 | 二类 | 1.用于与呼吸设备连接，向病人输送氧气； 2.氧气浓度可调节； 3.由面罩、调流筒、调流插头、插座、固定圈、松紧带、气源接头和氧气连接管组成； 4.规格：氧气连接管长度≥200cm； 5.无菌包装，1个/包。 | 个 | 16.33 | 肺病科 | 是 | /
7 | 8 | 灭菌包装材料 | 挂网 | 非医疗器械 | 1.用于压力蒸汽灭菌与环氧乙烷灭菌物品包装； 2.由塑料复合膜与医用透析纸烫合而成； 3.规格：至少包含100mm*100m； 4.非无菌包装，1卷/包。 | 卷 | 168 | 供应室 | 是 | /
8 | 9 | 锐气保护套 | 不要求 | 非医疗器械 | 1.用于尖锐器械进行保护； 2.材质：硅胶； 3.尺寸：1.5mm*3mm*40mm； 4.规格：100个/包。 | 个 | 0.29 | 供应室 | 是 | /
| 10 |  |  |  | 1.用于尖锐器械进行保护； 2.材质：硅胶； 3.尺寸：4mm*6.2mm*40mm； 4.规格：100个/包。 | 个 | 0.65 | 供应室 | 是 | /
| 11 |  |  |  | 1.用于尖锐器械进行保护； 2.材质：硅胶； 3.尺寸：6mm*8.2mm*40mm； 4.规格：100个/包。 | 个 | 0.9 | 供应室 | 是 | /
| 12 |  |  |  | 1.用于尖锐器械进行保护； 2.材质：硅胶； 3.尺寸：7.5mm*10.2mm*40mm； 4.规格：100个/包。 | 个 | 1.55 | 供应室 | 是 | /
9 | 13 | 压力蒸汽灭菌爬行式化学指示卡 | 不要求 | 非医疗器械 | 1.用于121°-135°压力蒸汽灭菌效果的化学监测； 2.组成：由金属载片、指示药片、显色指示条、透气薄膜和阅读标签等组成； 3.规格：≥200片/盒。 | 盒 | 195 | 供应室 | 是 | /
10 | 14 | 颈 托 (医用外固定支具） | 应挂尽挂 | 一类 | 1.用于骨折或软组织损伤的外固定。 2.组成：由EVA发泡棉、高分子泡沫板、高分子塑料、塑料板尼龙粘扣、线带、毛巾布、绒布、海绵、铆钉、铝合金枝条、金属扣组成。 3.规格：至少包含四合一颈托（均码）。 4.非无菌包装，1付/包。 | 付 | 58 | 急诊科 | 是 | /
12 | 16 | 一次性使用鼻氧管 | 挂网 | 二类 | 1.用于氧源和吸氧者的氧气湿化后输送，适用于国标氧气流量表。 2.由湿化瓶和鼻氧管组成。 3.湿化瓶由瓶体、瓶盖、芯管、滤芯、纯净水、密封塞、密封盖等组成，湿化瓶容量≥200ml。 4.双鼻塞鼻氧管（可套头可耳挂），连接管长度≥200cm；鼻氧管支管及鼻塞部份质地柔软。 5.无菌包装，经环氧乙烷灭菌。 | 个 | 12 | 临床各科室 | 是 | /
13 | 17 | 一次性使用无菌针灸针 （面部针灸针） | 挂网 | 二类 | 1.适用于身体各个部位、脸部、眼部针灸针； 2.尺寸：各型号，至少包含0.12*15mm,塑料针柄，带进针管； 3.规格：4支/包。 4.无菌包装。 | 支 | 0.5 | 针灸科 | 是 | /
17 | 21 | 疝修补补片（3D立体腔镜型） | 挂网 | 三类 | 1.用途：用于修补腹股沟疝和股疝； 2.材质：由聚丙烯单丝纤维编织而成的网状物； 3.规格型号：按照人体解剖结构设计立体补片，分为左侧和右侧两种。尺寸大小至少包含10.3X15.7cm； 4.拉伸强度：≥16N,横向（31～44)N, 纵向（63～73)N；顶破强度：≥232N；缝合强度：纵向：（24～26)N，横向：(31～38)N；孔隙：孔径0.2mm～3.0mm，孔隙率85%-92%；单位面积：(40～44)g/m²； 5.环氧乙烷残留量≤10（μg/g）； 6.无菌包装，1片/盒。 | 片 | 2380 | 住院外科 | 是 | 提供产品说明书
备注： 1.本次采购的耗材名称系根据医院初步调研了解，不同厂家生产的同效用产品名称与询价文件名称可能有区别，如果仅因产品名称不全部相同，但其产品效用、性能与询价文件要求的产品一致也予以认可。若经评审其产品效用、性能与询价文件所列产品存在明显区别的，其响应文件无效。 2.同一产品，供应商认为应该提供询价文件要求的规格型号且单价各不相同的，供应商应明确报出各个规格型号的实际单价（若为挂网产品，则填写网采最低价或成交价，其各规格的产品的顺序号相同），采购人根据所需规格型号计算出该产品的算术平均价作为评审单价。本条所指的网采最低价或成交价是指采购时实际执行的价格。（评审单价的计算方式：采购包所有的需要的规格型号单价之和除以规格型号数） 3.若一个产品需求要多个规格且单价各不相同的，供应商应列出技术要求的规格的单价，并计算出该产品的算术平均价作为评审单价。（评审单价的计算方式：采购包所要求的规格型号的报价之和除以规格型号数） 4.有多个品目的采购包全响应为有效报价。再计算出该产品的算术平均价作为评审单价。（评审单价的计算方式：采购包所有的品目的报价之和除以品目数）