## Sheet1
蒲江县中医医院医用耗材报价目录（2026年第二批）（第3次）
包号 | 序号 | 名称 | 挂网要求 | 注册 分类 （≥） | 技术要求 | 单位 | 限价（元） | 是否提供样品 | 备注
1 | 1 | 一次性使用导管固定装置 | 是 | 二类 | 1.用途：用于体表固定各类医用导管（静脉导管、引流管等），防止移位或脱落； 2.组成：由离型纸、无纺布、压敏胶、PE膜、双面胶、尼龙粘和咬嘴等组成； 规格：≥10cm*7cm； 3.无菌包装，1套/袋。 | 套 | 5.5 | 是
3 | 2 | 球囊型经皮胃造瘘管 | 是 | 二类 | 1.用途：用于已建立造口管道的现有装置替换，用于肠内营养液的输送及胃2.减压。使用时间＜30天； 3.组成：由造口、球囊、饲喂接头、固定环、充装接头、导棒等组成； 4.规格：至少包含20#； 5.无菌包装，1根/包。 | 根 | 1500 | 是
| 3 | 球囊型经皮胃造瘘管 | 是 | 二类 | 1.用途：用于已建立造口管道的现有装置替换，用于肠内营养液的输送及胃2.减压。使用时间＜30天； 3.组成：由造口、球囊、饲喂接头、固定环、充装接头、导棒等组成； 4.规格：至少包含24#； 5.无菌包装，1根/包。 | 根 | 1500 | 是
8 | 4 | 颈椎牵引器 | 是 | 二类 | 1.用途：用于颈椎病的牵引辅助治疗； 2.组成：由气囊、衬套、导管、接头、止气阀、充气球、尼龙塔扣、铆圈、皮套等组成； 3.型号：三气囊； 4.非无菌包装，1个/盒。 | 个 | 40 | 是
9 | 5 | 一次性使用鼻氧管 | 是 | 二类 | 1.用途：用于吸氧时氧源与吸氧者之间的氧气输送或者湿化后输送； 2.组成：由进氧接口、氧气软管、鼻塞、头带、固定扣、管路夹等组成； 3.规格：成人中号； 4.无菌包装，1根/包。 | 根 | 109 | 是 | 适用于高流量无创呼吸湿化治疗仪（型号：OH-70C，厂家：湖南明康中锦医疗科技股份有限公司）
| 6 | 加温呼吸管路 | 是 | 二类 | 1.用途：用于呼吸机、湿化器、呼吸湿化仪与面罩、鼻氧管之间的气路连接，向患者输送加温湿化气体，可防止冷凝水的产生； 2.组成：由螺纹加热管路、加湿水盒转接头等组成； 3.规格：≥180cm成人型； 4.无菌包装，1根/包。 | 根 | 298 | 是
| 7 | 通气面罩 | 是 | 二类 | 1.用途：用于提供持续正压通气和双水平正压通气用的界面连接装置； 2.组成：由主框架、连接线、弯管、弯管连接头、鼻垫、头带、内置排气孔等组成；接口：22mm 标准外锥（1:40）； 3.规格：鼻罩 成人中号； 4.无菌包装，1套/包。 | 套 | 400 | 是 | 适用于呼吸机（型号：Athena8500，生产厂家：北京航天长峰股份有限公司）
| 8 | 一次性使用血液灌流器 | 是 | 三类 | 1.用途：与血液净化装置配合进行血液灌流用于清除人体内生性和外源性的毒性物质； 2.组成：由罐体（中筒、压盖、帽和框式网）、吸附剂和充填液组成； 3.规格：吸附剂重量≥160g； 4.无菌包装，1套/盒。 | 套 | 1825 | 是 | 适用于急性透析和体外血液治疗机（型号：multiFiltrate with integrated Ci-Ca module，生产厂家：Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA）
| 9 | 理疗用体表电极 | 否 | 一类 | 1.用途：用于皮肤表面，将电疗设备输出的电刺激信号通过导电材料传导到人体； 2.组成：由热轧无纺布、PU导电膜、防粘膜、导电胶与金属扣或导电线组成； 3.规格：至少包含40*40mm、50*50mm； 4.非无菌包装，4片/套。 | 片 | 5 | 是 | 适用于变频便携式膈肌起搏器（型号：DiaHealth-s；厂家：吉林省优势康健医疗器械有限公司）
10 | 10 | 医用雾化眼罩（雾化眼罩） | 否 | 一类 | 1.用途：配合眼疗熏蒸机使用； 2.组成：雾化眼罩主体、弹性连接带、标准连接头（22mm）、输送导管等组成。 3.规格：成人型； 4.非无菌包装，1副/包。 | 副 | 60 | 是 | 适用于眼疗熏蒸机（型号：DMQ1；厂家：德技（长沙）医疗器械科技有限公司）
11 | 11 | 过氧乙酸（A+B） | 否 | 消毒产品 | 1.用途：主要用于手工或内镜清洗消毒机对内镜进行高水平消毒和灭菌，也可用于医疗器械的高水平消毒和灭菌； 2.组成：以过氧乙酸为主要有效成分的消毒液，过氧乙酸含量为0.20%-0.30%（W/V）； 3.规格：A液≥5L*1桶 B液≥52ml*1瓶 | 组 | 326 | 否
| 12 | 戊二醛 | 否 | 消毒产品 | 1.用途：适用于不耐热医疗器械、内镜、精密仪器、橡胶/塑料制品的浸泡消毒与灭菌； 2.组成：戊二醛（C₅H₈O₂）有效含量：2.0%～2.5%（W/V）； 3.规格≥2000ml/桶。 | 桶 | 12.5 | 否
12 | 13 | 骨折固定夹板 | 否 | 一类 | 1.用于骨折外固定时夹持骨骼固定或支撑； 2.组成由针织布料、柳木板、铆钉、毛毡、高分子泡沫板≥5mm*2层、铝合金板、钢丝板、海绵衬垫加工制成； 3.规格：至少包含超肩外科颈成人大、中、小号； 4.非无菌包装，1个/包。 | 付 | 17 | 是
| 14 | 骨折固定夹板 | 否 | 一类 | 1.用于骨折外固定时夹持骨骼固定或支撑； 2.组成：由针织布料、柳木板、铆钉、毛毡、高分子泡沫板≥5mm*2层、铝合金板、钢丝板、海绵衬垫加工制成； 3.规格：至少包含胫腓骨成人大、中、小号； 4.非无菌包装，1个/包。 | 付 | 17 | 是
| 15 | 骨折固定夹板 | 否 | 一类 | 1.用于骨折外固定时夹持骨骼固定或支撑； 2.组成：由针织布料、柳木板、铆钉、毛毡、高分子泡沫板≥5mm*2层、铝合金板、钢丝板、海绵衬垫加工制成； 3.规格：至少包含肱骨干成人大、中、小号； 4.非无菌包装，1个/包。 | 付 | 17 | 是
| 16 | 骨折固定夹板 | 否 | 一类 | 1.用于骨折外固定时夹持骨骼固定或支撑； 2.组成：由针织布料、柳木板、铆钉、毛毡、高分子泡沫板≥5mm*2层、铝合金板、钢丝板、海绵衬垫加工制成；珍珠泡棉厚度≥5mm*2层； 3.规格：至少包含肱骨髁间成人大、中、小号； 4.非无菌包装，1个/包。 | 付 | 17 | 是
| 17 | 骨折固定夹板 | 否 | 一类 | 1.用于骨折外固定时夹持骨骼固定或支撑； 2.组成：由针织布料、柳木板、铆钉、毛毡、高分子泡沫板≥5mm*2层、铝合金板、钢丝板、海绵衬垫加工制成； 3.规格：至少包含股骨干成人大、中、小号； 4.非无菌包装，1个/包。 | 付 | 17 | 是
13 | 18 | 一次性使用圈套器 | 是 | 三类 | 1.可连接主流品牌高频电发生器，用于消化道息肉的切除； 2.组成：由手柄组件（含插入电极）、鞘管和圈套电极组成； 3.规格：插入部分最大外径2.4mm；电极开幅10mm.15mm.25mm.32mm；工作长度可达2300mm； 4.电极形状为椭圆形； 5.可双向同步旋转； 6.可配套止血夹进行主动拆卸。 7.无菌包装，1根/包。 | 根 | 220 | 是
14 | 19 | 针灸针（面针） | 是 | 二类 | 1.适用于身体各个部位、脸部、眼部针灸针； 2.组成：由针体和针柄组成，针体由 06Cr19Ni10（SUS304）不锈钢丝制成，塑料柄采用聚丙烯（PP）或丙烯腈-丁二烯-苯乙烯塑料（ABS）塑料制成。 3.规格：各型号，至少包含0.12*7mm、0.12*15mm,塑料针柄，带进针管； 4.无菌包装，4支/包。 | 支 | 0.5 | 是
15 | 20 | 特定电磁波治疗器 | 否 | 二类 | 1.用于软组织损伤，腰肌劳损、坐骨神经痛，肩周炎、风湿性关节炎疾病辅助治疗。 2.组成：由治疗头1个（加热器、防护罩）；机身（支臂、控制盒、脚架、脚轮）组成。 3.型号：立式、机械式定时。 | 个 | 239 | 是
备注： 1.本次采购的耗材名称系根据医院初步调研了解，不同厂家生产的同效用产品名称与询价文件名称可能有区别，如果仅因产品名称不全部相同，但其产品效用、性能与询价文件要求的产品一致也予以认可。若经评审其产品效用、性能与询价文件所列产品存在明显区别的，其响应文件无效。 2.同一产品，供应商认为应该提供询价文件要求之外的规格型号且单价各不相同的，供应商应明确报出各个规格型号的实际单价（若为挂网产品，则填写网采最低价或成交价，其各规格的产品的顺序号相同），本条所指的网采最低价或成交价是指采购时实际执行的价格。 3.若一个产品需求要多个规格且单价各不相同的，供应商应列出技术要求的规格的单价。 4.有多个品目的采购包全响应为有效报价。 5.本表中所响应的产品不是医院目前在用的，须同时提交报价文件和样品，否则视为无效投标。